TECHNO
Vol.x, No.x, Oktober 201x, Hal. xx~xx
P-ISSN: 1410-8607, E-ISSN: 2579-9096
(    
11
[image: image3.jpg]





20
[image: image4.png]


     
( 

       ISSN: 1410-8607
19
Techno 
ISSN: 1410-8607
(

STUDI EFISIENSI STRUKTUR FONDASI PADA PENGGUNAAN DINDING DAN PANEL LANTAI BETON RINGAN AERASI
	Informasi Makalah
	
	INTISARI

	Dikirim, 20 Agustus 2021
Direvisi,

Diterima, 
	
	Penggunaan beton ringan aerasi sebagai material dinding akan mengakibatkan beban gravitasi dan beban gempa yang dipikul oleh struktur bangunan menjadi berkurang dibandingkan apabila menggunakan dinding bata merah. Karena beban yang bekerja menjadi berkurang intensitasnya maka gaya dalam yang timbul pada struktur gedung atau portal (balok dan kolom) menjadi berkurang juga begitu juga reaksi perletakannya, sehingga akan terjadi pengurangan dimensi dan penulangan pada struktur fondasi. Pengurangan tersebut akan lebih signifikan apabila beton ringan aerasi tersebut diaplikasikan juga pada pelat lantai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengurangan atau efisiensi struktur fondasi pada bangunan gedung yang menggunakan beton ringan aerasi pada dinding dan pelat lantainya, terhadap bangunan gedung yang menggunakan bata merah dan pelat lantai beton normal. Metode penelitian ini meliputi pengumpulan data (berupa gambar bestek bangunan, data tanah dan karakteristik beton ringan), mendesain model rangka gedung untuk Gedung I yaitu gedung yang menggunakan pelat lantai beton normal dan dinding bata merah dan Gedung II yaitu gedung yang menggunakan panel lantai dan dinding beton ringan aerasi, preliminary design, menghitung pembebanan struktur, analisis struktur dengan SAP2000, dan perancangan struktur fondasi. Dari hasil perhitungan didapatkan beban dinding pada Gedung I adalah sebesar 850 kg/m dan pada Gedung II berkurang menjadi 425 kg/m atau berkurang sebesar 50%. Sementara untuk beban mati lantai pada Gedung I sebesar 450 kg/m2 dan pada Gedung II berkurang menjadi sebesar 195,5 kg/m2 atau berkurang sebesar 57%. Reaksi perletakan Gedung I pada fondasi Tipe I adalah sebesar 1.867,321 kN, dan pada fondasi Tipe II adalah sebesar 1.087,644 kN. Sementara reaksi perletakan Gedung II pada fondasi Tipe I adalah sebesar 1.349,381 kN, dan pada fondasi Tipe II adalah sebesar 821,458 kN. Dimensi fondasi Gedung I untuk fondasi Tipe I adalah 2,75 x 2,75 x 0,56 m3 dengan penulangan D16-125, dan untuk fondasi Tipe II adalah 2,10 x 2,10 x 0,42 m3 dengan penulangan D16-175. Sementara dimensi fondasi Gedung II untuk fondasi Tipe I adalah 2,40 x 2,40 x 0,48 m3 dengan penulangan D16-150 , dan untuk fondasi Tipe II adalah 1,80 x 1,80 x 0,35 m3 dengan penulangan D16-200. Volume fondasi Gedung I adalah 115,38 m3 untuk betonnya dan 11.364,63 kg untuk tulangannya. Sementara volume fondasi Gedung II adalah 72,01 m3 untuk betonnya dan 6.619,02 kg untuk tulangannya.
 

	Kata Kunci:
beton ringan aerasi
pembebanan struktur
dimensi struktur

	
	

	
	
	ABSTRACT

	Keyword:
aerated lightweight concrete
structure loading
structure dimensions

	
	The use of aerated lightweight concrete as a wall material will reduce the gravity load and earthquake loads borne by the building structure compared to using brick walls. As a result of the working load being reduced in intensity, the internal forces that arise in the building structure or portal (beams and columns) are reduced as well as the joint reaction, so that there will be a reduction in dimensions and reinforcement in the foundation structure. The reduction will be more significant if the aerated lightweight concrete is also applied to the floor slab. The purpose of this study was to determine the reduction or efficiency of the foundation structure in buildings that use aerated lightweight concrete on the walls and floor slabs, for buildings that use red bricks and normal concrete floor slabs. This research method includes data collection (in the form of building pictures, soil data and lightweight concrete characteristics), designing a building frame model for Building I, which is a building that uses normal concrete floor slabs and  brick walls and Building II is a building that uses floor and wall panels. aerated lightweight concrete, preliminary design, calculating structural loading, structural analysis with SAP2000, and designing the foundation structure. From the calculation results, the wall load in Building I is 850 kg/m2 and in Building II it is reduced to 425 kg/m or reduced by 50%. Meanwhile, the floor dead load in Building I was 450 kg/m2 and in Building II it was reduced to 195.5 kg/m2 or reduced by 57%. The reaction for the placement of Building I on the Type I foundation is 1,867,321 kN, and on the Type II foundation it is 1,087,644 kN. Meanwhile, the reaction for the placement of Building II on the Type I foundation is 1,349,381 kN, and on the Type II foundation it is 821,458 kN. The dimensions of the Building I foundation for Type I foundations are 2.75 x 2.75 x 0.56 m3 with D16-125 reinforcement, and for Type II foundations are 2.10 x 2.10 x 0.42 m3 with reinforcement D16-175 . Meanwhile, the dimensions of the Building II foundation for the Type I foundation are 2.40 x 2.40 x 0.48 m3 with D16-150 reinforcement, and for the Type II foundation it is 1.80 x 1.80 x 0.35 m3 with reinforcement D16- 200. The volume of the foundation of Building I is 115.38 m3 for the concrete and 11,364.63 kg for the reinforcement. Meanwhile, the volume of the foundation for Building II is 72.01 m3 for the concrete and 6,619.02 kg for the reinforcement.

	
	
	

	Korespondensi Penulis:

Iwan Rustendi
Program Studi Teknik Sipil

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

JL. Raya Beji Karangsalam Purwokerto, 53152
Email: iwanrustendi72@gmail.com


1. PENDAHULUAN

Material bangunan bata merah (batu bata) sangat populer dan masih banyak dipergunakan oleh masyarakat kita dalam pembuatan suatu bangunan khususnya bangunan gedung. Penggunaan bata merah untuk material dinding selain sudah merupakan tradisi yang turun temurun juga mudah mendapatkannya dan harganya relatif murah. Tapi sebenarnya dibalik kemudahan memperolehnya dan harganya yang relatif murah, penggunaan material bata merah mempunyai kelemahan dan kerugian. Produksi bata merah yang menggunakan bahan baku tanah secara perlahan tapi pasti lokasi penggalian tanah akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagaimana tidak, penggalian tanah yang terus menerus dan berpindah-pindah pasti akan mengakibatkan berubahnya tata guna lahan dan merusak struktur tanah. Belum lagi dampak negatif yang diakibatkan oleh proses pembuatannya. Proses pembuatan yang menggunakan metode pembakaran akan menimbulkan pencemaran udara yang menghasilkan gas CO2, sebagai salah satu penyebab global warming.

Sekarang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah diproduksi material-material bangunan alternatif yang mempunyai banyak keunggulan. Sebagai contoh, alternatif pengganti genteng keramik adalah genteng yang terbuat dari logam (genteng metal) dan genteng yang terbuat dari bahan bitumen (aspal). Kuda-kuda kayu dan baja konvensional, alternatif penggantinya adalah kuda-kuda baja ringan (cold formed steel truss). Sebagai alternatif pengganti bahan dinding (pasangan bata) dan pelat lantai bisa digunakan material beton ringan aerasi (Aerated Lightweight Cncrete/ALC).

Salah satu keunggulan dari material beton ringan aerasi adalah berat jenisnya yang relatif lebih ringan. Beton ringan aerasi (Aerated Lightweight Cncrete/ALC) atau dikenal juga dengan istilah Autoclaved Aerated Concrete (AAC) sebagai material alternatif dinding gedung hanya memiliki berat 575 kg/m3 [1]. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan berat bata merah yang bisa mencapai 1500 kg/m3 [2]. Sebagai pasangan dinding bata merah memiliki berat 250 kg/m2, sedangkan bata ringan memiliki berat 57,5 kg/m2, atau dengan kata lain bata merah lebih berat 4,34 kali dibandingkan dengan bata ringan [3].

Penggunaan material ringan seperti beton ringan aerasi sebagai dinding bangunan sangat menguntungkan bagi bangunan itu sendiri. Bangunan yang menggunakan material dengan bobot relatif berat menyebabkan bangunan juga menjadi berat, kemudian berimbas pada beban fondasi yang lebih besar, di sisi lain risiko goncangan gempa juga akan semakin tinggi. Karena berdasarkan teori bahwa makin besar bobot bangunan maka makin besar beban lateral gempa yang bekerja atau dengan kata lain beban gempa berbanding lurus dengan berat bangunan. Dengan demikian, keputusan akan menjadi tidak menguntungkan apabila seseorang membangun bangunan di daerah rawan gempa menggunakan material yang mempunyai berat jenis tinggi. Apalagi beberapa tahun terakhir ini tingkat intensitas gempa khususnya di negara Indonesia cukup tinggi.

[image: image5.jpg]



Gambar 1. Kerusakan akibat eksploitasi tanah untuk bahan baku bata merah

Beton ringan aerasi sebagai material dinding (bata ringan aerasi) selain bobotnya yang ringan juga mempunyai tingkat presisi yang lebih baik dan ukuran yang lebih besar daripada bata merah sehingga proses pemasangannya lebih mudah dan cepat. Berdasarkan penelitian produktivitas pemasangan bata ringan sebagai dinding bisa mencapai 3,02 m2/jam, sementara produktivitas pemasangan bata merah sebagai dinding hanya sebesar 0,96 m2/jam [2]. Dengan demikian maka durasi pelaksanaan pembangunan gedung yang menggunakan dinding bata ringan aerasi bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang menggunakan dinding bata merah.


Apabila dikaitkan dengan permasalahan atau fakta yang ada, penggunaan material beton ringan aerasi pada bangunan gedung bisa dikatakan sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Indonesia. Permasalahan atau fakta yang ada saat ini diantaranya kerusakan lingkungan yang kian memprihatinkan, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan gempa sehingga diperlukan suatu konstruksi bangunan yang ringan tapi kuat dan sering terjadinya keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Dengan beralihnya penggunaan material konvensional seperti batau bata (bata merah) dan beton normal ke beton ringan aerasi maka diharapkan bisa mengurangi laju kerusakan lingkungan, meminimalkan kerusakan bangunan gedung dan jumlah korban akibat fenomena gempa serta hasil pekerjaan bangunan gedung yang tepat mutu dan waktu.

2. PRODUK BETON RINGAN AERASI
2.1.
Panel Lantai

Produsen beton ringan aerasi di Indonesia salah satunya adalah PT Hebel Indonesia, dan salah satu produknya adalah panel lantai. Panel lantai adalah merupakan produk pengganti plat lantai beton yang berbentuk panel-panel masif yang dilengkapi dengan tulangan dalam arah longitudinal dan transversal serta mempunyai dimensi tebal, lebar dan panjang tertentu. Karena sudah dilengkapi dengan tulangan (mempunyai fungsi struktur), maka panel lantai dapat langsung difinishing dengan keramik. Dengan bentuk dan karakteristiknya, panel lantai menjadi praktis, cepat dalam pemasangan dan efisien tapi tidak mengurangi fungsinya sebagai struktur pelat lantai. Penggunaan panel lantai akan memperpendek waktu pelaksanaan bangunan karena pekerjaan di bawah dan pada lantai yang bersangkutan tidak harus menunggu pelat lantai cukup kuat (beton kering) atau menunggu pembongkaran bekisting.


Penggunaan panel lantai dapat mengurangi total massa struktur yang mengakibatkan beban gempa menjadi lebih kecil sehingga desain akan menjadi lebih ringan [4]. Panel lantai juga dapat berfungsi sebagai lantai diafragma yang dapat mendistribusikan beban gempa.

Spesifikasi teknis panel lantai yang beredar di pasaran bervariasi (terutama panjang dan ketebalan) dengan spesifikasi teknis produk sebagai berikut [1] :

Panjang (mm)
:
1470, 1720, 1970, 2220, 2470, 2720, 2970, 3220, 3470, 3720

Lebar (mm)
:
600

Tebal (mm)
:
125, 150

Berat volume kering (kg/m3)
:
660

Berat volume normal (kg/m3)
:
780

Kuat tekan (MPa)
:
6,2

Konduktivitas termis (W/mK)
:
0,2

Beban layan (kg/m2)
:
355

[image: image6.jpg]





Gambar 2. Produk panel lantai [1]
Gambar 3. Panel lantai terpasang [1]
[image: image7.jpg]



Gambar 4. Sambungan panel lantai [1]
2.2.
Blok


Blok juga merupakan salah satu produk bata ringan aerasi yang diproduksi oleh PT Hebel Indonesia sebagai material pasangan dinding pengganti bata merah. Berdasarkan ukurannya blok terdiri atas blok standar dan blok jumbo. Blok memberikan keakuratan, kekuatan, ekonomis, kemudahan dan kecepatan pemasangan, serta kerapian dalam membangun rumah tinggal, gedung komersial, dan bangunan industri. Cara pemasangan blok sebagai pasangan dinding pada prinsipnya sama dengan pemasangan bata merah, hanya ketebalan spesi (yang umumnya digunakan semen instan) lebih tipis yaitu sekitar 0,5 – 1 cm. Di samping itu karena pasangan blok mempunyai permukaan yang rata maka plesterannya juga bisa dibuat tipis, umumnya hanya sekitar 1 cm.


Sama dengan panel lantai penggunaan blok sebagai pasangan dinding dapat mengurangi total massa struktur sehingga beban lateral gempa menjadi lebih kecil. Penggunaan blok juga diklaim mampu menghemat pemakaian listrik untuk AC hingga 60 - 70 persen.


Spesifikasi teknis produk blok yang beredar di pasaran adalah sebagai berikut [1] :

Panjang (mm)
:
600

Tinggi (mm)
:
200

Tebal (mm)
:
75, 100, 125, 150, 175, 200

Berat volume kering (kg/m3)
:
500

Berat volume normal (kg/m3)
:
575

Kuat tekan (MPa)
:
4,0

Konduktivitas termis (W/mK)
:
0,16
[image: image8.jpg]



Gambar 5. Blok Hebel standar [1]
[image: image9.jpg]g G





Gambar 6. Blok Hebel setelah dipasang menjadi dinding

3.
METODE


Untuk mendapatkan komparasi struktur fondasi gedung antara bangunan gedung yang menggunakan dinding dan pelat lantai beton ringan aerasi dengan bangunan gedung yang menggunakan dinding bata merah dan pelat lantai beton normal maka ada beberapa tahap atau prosedur yang dilakukan yaitu:

1)
Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder di mana merupakan data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambar bestek bangunan gedung yang akan dijadikan obyek studi kasus (salah satau gedung yang terdapat di wilayah Purwokerto), data hasil uji sondir (data tanah) dan data karakteristik beton ringan aerasi produksi PT Hebel Indonesia khususnya panel lantai serta blok hebel.
2)
Mendesain model rangka (struktur) gedung


Bangunan yang dijadikan obyek studi kasus ditetapkan bentuk geometri rangka gedungnya dan ditentukan jenis materialnya.
3)
Preliminary design

Tahap ini adalah menentukan ukuran atau dimensi struktur balok dan kolom berdasarkan peraturan atau standar yang berlaku.

4)
Menghitung pembebanan struktur


Pembebanan struktur meliputi beban gravitasi (mati dan hidup) serta beban gempa. Perhitungan pembebanan dilakukan pada struktur gedung yang menggunakan pelat lantai beton normal dan dinding bata merah (selanjutnya disebut Gedung I) maupun struktur gedung yang menggunakan panel lantai dan dinding beton ringan aerasi (selanjutnya disebut Gedung II). Standar yang digunakan yaitu SNI - 1727 – 1989 tentang Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung [5], dan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung SNI 03 – 1726 – 2002 [6].

5)
Analisis dan desain struktur dengan software SAP2000


Tahap analisis struktur dengan software SAP2000 adalah perhitungan mekanika teknik atau perhitungan gaya dalam (momen, gaya lintang dan gaya aksial) serta reaksi tumpuan. Analisis struktur gedung dilakukan terhadap Gedung I maupun Gedung II.

6)
Perancangan struktur fondasi


Reaksi tumpuan yang diperoleh dari analisis struktur dengan software SAP2000 selanjutnya digunakan untuk perancangan struktur fondasi baik itu struktur fondasi untuk Gedung I maupun Gedung II.

7)
Kesimpulan


Pada tahap ini disimpulkan bagaimana pengaruh penggunaan beton ringan aerasi (pada dinding dan pelat lantai) terhadap biaya struktur gedung dibandingkan ketika menggunakan dinding bata merah dan pelat lantai beton normal. Dan ketika terjadi efisiensi biaya struktur gedung seberapa besar efisiensi yang terjadi, dan berapa besar efisiensi dari masing-masing elemen struktur yang ditinjau.
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]


















Gambar 7. Bagan alir proses penelitian

4.
PEMBAHASAN

4.1.
Model Rangka Struktur Gedung


Model rangka struktu gedung antara Gedung I (gedung yang menggunakan pelat lantai beton normal dan dinding bata merah) dan Gedun  g II (gedung yang menggunakan panel lantai dan dinding beton ringan aerasi) terdapat sedikit perbedaan yaitu pada denah balok. Pada Gedung II terdapat balok anak yang berfungsi untuk memperpendek bentang panel lantai beton ringan aerasi, dikarenakan panjang panel lantai terbatas (tidak ada yang panjangnya 4,00 meter).

Gambar 8. Model rangka struktur gedung


Gambar 9. Denah balok Gedung I


Gambar 10. Denah balok Gedung II

4.2.
Preliminary Design

Setelah membuat model struktur gedung dilanjutkan melakukan preliminary design . Preliminary design adalah menentukan dimensi dari elemen struktur mulai dari balok, kolom dan pelat. Penentuan dimensi elemen struktur mengacu pada SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung [7]. Dimensi elemen struktur selengkapnya dari Gedung I dan Gedung II ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 4.
Tabel 1. Tebal pelat beton Gedung I

	No.
	Pelat
	hmin (mm)
	Digunakan tebal pelat (mm)

	1
	Lantai
	108
	120

	2
	Luifel
	47
	120


Tabel 2. Tipe panel lantai yang digunakan pada Gedung II

	No.
	Pelat
	Dimensi panel (mm)

	
	
	Tebal
	Lebar
	Panjang

	1
	Lantai
	125
	600
	2970

	
	
	125
	600
	1970

	2
	Luifel
	125
	600
	1470


‘

Tabel 3. Dimensi balok Gedung I dan Gedung II

	
	
	
	
	Dimensi balok (mm)

	No.
	Jenis balok
	Bentang balok
	Notasi
	Gedung I
	Gedung II

	
	
	
	
	Lebar b
	Tinggi h
	Lebar b
	Tinggi h

	1
	Balok utama
	L = 9000
	BU1
	300
	600
	300
	500

	2
	
	L = 8000
	BU1
	300
	600
	300
	500

	3
	
	L = 5500
	BU2
	300
	500
	300
	450

	4
	
	L = 4000
	BU2
	300
	500
	300
	450

	5
	
	L = 3000
	BU3
	300
	450
	300
	400

	6
	Balok anak
	L = 5000
	BA1
	-
	-
	200
	400

	7
	
	L = 4000
	BA2
	-
	-
	200
	350

	8
	
	L = 3000
	BA2
	-
	-
	200
	350

	9
	
	L = 1750
	BA2
	-
	-
	200
	350

	10
	Balok  luifel
	Kantilever L = 1500
	BL1
	300
	450
	300
	400

	11
	
	L = 4000
	BL2
	200
	300
	200
	300

	12
	
	L = 3000
	BL2
	200
	300
	200
	300

	13
	
	L = 2000
	BL2
	200
	300
	200
	300

	14
	Balok ring
	L = 8000
	BR1
	300
	450
	300
	450

	15
	Elevasi +12,00
	L = 4000
	BR1
	300
	450
	300
	450

	16
	
	L = 3000
	BR1
	300
	450
	300
	450

	17
	Balok ring
	Semua bentang
	BR2
	200
	300
	200
	300

	
	Elevasi +16,00
	
	
	
	
	
	


Tabel 4. Dimensi kolom

	No.
	Koordinat kolom
	Dimensi kolom (mm)
	Notasi

	
	(mm)
	Lebar b
	Tinggi h
	

	Lantai 1, 2 dan 3

	1
	Semua koordinat kecuali No. 2
	440
	440
	K1

	2
	(A , 6), (A . 9), (B’ , 6), (B’. 9)
	340
	340
	K2

	Lantai 4

	1
	Semua koordinat
	200
	200
	K3


4.3.
Pembebanan Gedung

Perhitungan pembebanan meliputi beban gravitasi (beban mati dan beban hidup) dan beban gempa. Perhitungan beban gravitasi mengacu pada SNI - 1727 – 1989 tentang Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung [5],. Sedangkan perhitungan beban gempa mengacu pada Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung SNI 03 – 1726 – 2002 [6]. Beban gravitasi dan beban gempa pada Gedung I dan Gedung II disajikan pada Tabel 5 sampai Tabel 6.
Tabel 5. Beban gravitasi pada Gedung I dan Gedung II

	No.
	Jenis beban
	Satuan
	Gedung I
	Gedung II
	Selisih (%)

	1
	Beban mati lantai
	
	
	
	

	
	a.
	Berat sendiri pelat lantai
	kg/m2
	288
	97,5
	66

	
	b.
	Keramik (tebal 1 cm)
	kg/m2
	24
	24
	0

	
	c.
	Adukan (tebal 3 cm)
	kg/m2
	63
	63
	0

	
	d.
	Urugan pasir (tebal 4 cm)
	kg/m2
	64
	Tidak ada
	100

	
	e.
	Plafond plus rangka
	kg/m2
	11
	11
	0

	
	
	Jumlah
	kg/m2
	450
	195,5
	57

	2
	Beban dinding (tinggi 3,4 m)
	kg/m
	850
	425
	50

	3
	Beban hidup lantai
	kg/m2
	300
	300
	0

	4
	Beban hidup atap
	kg/m2
	150
	150
	0


Tabel 6. Beban gempa pada Gedung I dan Gedung II

	No.
	As portal
	Gedung I (kN)
	Gedung II (kN)
	Selisih (%)

	
	
	Lt. 2
	Lt. 3
	Lt. 4
	Lt. 2
	Lt. 3
	Lt. 4
	Lt. 2
	Lt. 3
	Lt. 4

	1
	As 1
	77,61
	155,21
	67,72
	63,62
	127,25
	54,59
	18
	18
	19

	2
	As 2
	71,65
	143,30
	41,93
	55,08
	110,15
	37,29
	23
	23
	11

	3
	As 3
	85,08
	170,15
	44,30
	68,48
	136,95
	39,75
	20
	20
	10

	4
	As 4
	71,65
	143,30
	41,93
	55,08
	110,15
	37,29
	23
	23
	11

	5
	As 5
	123,78
	245,88
	240,20
	100,01
	198,61
	188,88
	19
	19
	21

	6
	As 10
	123,78
	245,88
	240,20
	100,01
	198,61
	188,88
	19
	19
	21

	7
	As 11
	71,65
	143,30
	41,93
	55,08
	110,15
	37,29
	23
	23
	11

	8
	As 12
	85,08
	170,15
	44,30
	68,48
	136,95
	39,75
	20
	20
	10

	9
	As 13
	71,65
	143,30
	41,93
	55,08
	110,15
	37,29
	23
	23
	11

	10
	As 14
	77,61
	155,21
	67,72
	63,62
	127,25
	54,59
	18
	18
	19

	11
	As A
	151,99
	303,97
	190,41
	124,87
	249,74
	156,87
	18
	18
	18

	12
	As B
	129,56
	259,13
	135,73
	98,72
	197,45
	111,12
	24
	24
	18

	13
	As C
	133,45
	266,89
	135,98
	105,13
	210,26
	114,43
	21
	21
	16

	14
	As D
	138,12
	276,24
	136,44
	109,53
	219,07
	115,41
	21
	21
	15

	15
	As E
	132,68
	265,36
	135,01
	102,21
	204,42
	109,78
	23
	23
	19

	16
	As F
	141,09
	278,65
	188,96
	114,48
	225,43
	155,48
	19
	19
	18



Beban yang bekerja pada struktur Gedung I dan Gedung II intensitasnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Beban yang intensitasnya sama meliputi beban akibat berat sendiri balok dan kolom, beban hidup lantai dan beban atap (mati dan hidup). Sedangkan beban yang intensitasnya berbeda adalah beban pasangan dinding dan beban mati lantai.


Untuk Gedung I (gedung yang menggunakan pasangan dinding bata merah) dengan asumsi tebal pasangannya adalah ½ bata maka intensitas beban dindingnya adalah sebesar 850 kg/m. Sedangkan untuk Gedung II (gedung yang menggunakan pasangan beton ringan aerasi) intensitas beban dindingnya hanya 425 kg/m. Ini berarti pada Gedung II terjadi pengurangan beban sebesar 425 kg/m atau terjadi penurunan beban 50% dibandingkan Gedung I.


Sementara untuk beban mati lantai, pengurangan beban pada Gedung II juga cukup signifikan yaitu mencapai 57%. Pada Gedung I intensitas beban mati lantainya adalah 450 kg/m2 sementara pada Gedung II hanya 195,5 kg/m2. Pengurangan beban mati lantai pada Gedung II tersebut diakibatkan oleh berat sendiri pelat lantai beton ringan aerasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelat lantai beton normal. Disamping itu pada Gedung II proses pemasangan keramik tidak memerlukan hamparan pasir (pasir urug) karena permukaan pelat lantainya suda rata (flat).
4.4.
Analisis Struktur Gedung dan Hasil

Tahap analisis struktur gedung menggunakan bantuan software SAP2000 yaitu untuk menentukan gaya dalam (momen lentur, gaya lintang dan gaya aksial) serta reaksi perletakan [8]. Namun dari hasil analisis struktur tesebut untuk keperluan perencanaan fondasi yang digunakan hanya reaksi perletakan baik gaya aksial maupun momennya.


Input data meliputi pembebanan (gravitasi dan gempa) yang sudah dihitung sebelumnya, data section propersties yaitu semua yang berhubungan dengan dimensi elemen struktur yang digunakan meliputi balok, kolom dan pelat, data material propersties yaitu semua yang berhubungan dengan karakteristik dan mutu material elemen struktur yang digunakan, serta kombinasi pembebanan. Besarnya reaksi perletakan pada Gedung I dan Gedung II disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Besarnya reaksi perletakan pada Gedung I

	Koordinat
	Joint
	Gaya aksial (kN)
	Momen (kNm)
	Rencana

	kolom
	
	(DCON 2 = 1,2 D + 1,6L)
	(DCON 2 = 1,2 D + 1,6L)
	fondasi

	(5 , A)
	97
	736,540
	-2,620
	Tipe 2

	(5 , B)
	77
	1.003,974
	-12,455
	Tipe 2

	(5 , C)
	61
	1.346,774
	33,695
	Tipe 1

	(5 , D)
	41
	1.614,326
	50,794
	Tipe 1

	(5 , E)
	25
	1.867,321
	39,587
	Tipe 1

	(5 , F)
	9
	1.500,877
	52,759
	Tipe 1

	(4 , A)
	95
	980,044
	11,556
	Tipe 2

	(4 , C)
	59
	885,018
	-18,817
	Tipe 2

	(4 , D)
	39
	848,986
	14,801
	Tipe 2

	(4 , F)
	7
	893,486
	-9,794
	Tipe 2

	(3 , A)
	93
	918,572
	-4,293
	Tipe 2

	(3 , B)
	75
	1.087,644
	0,202
	Tipe 2

	(3 , C)
	57
	868,179
	-4,767
	Tipe 2

	(3 , D)
	37
	869,303
	3,384
	Tipe 2

	(3 , E)
	23
	1.076,389
	-1,618
	Tipe 2

	(3 , F)
	5
	922,440
	3,474
	Tipe 2

	(6 , A)
	99
	873,245
	11,903
	Tipe 2

	(6 , B')
	85
	918,135
	17,793
	Tipe 2


Tabel 8. Besarnya reaksi perletakan pada Gedung II

	Koordinat
	Joint
	Gaya aksial terfaktor (kN)
	Momen (kNm)
	Rencana

	kolom
	
	(DCON 2 = 1,2 D + 1,6L)
	(DCON 2 = 1,2 D + 1,6L)
	fondasi

	(5 , A)
	97
	534,842
	1,873
	Tipe 2

	(5 , B)
	77
	766,813
	-3,528
	Tipe 2

	(5 , C)
	61
	973,563
	15,026
	Tipe 1

	(5 , D)
	41
	1.132,574
	19,371
	Tipe 1

	(5 , E)
	25
	1.349,381
	15,545
	Tipe 1

	(5 , F)
	9
	1.080,667
	20,258
	Tipe 1

	(4 , A)
	95
	677,778
	8,138
	Tipe 2

	(4 , C)
	59
	619,323
	-9,393
	Tipe 2

	(4 , D)
	39
	594,149
	7,694
	Tipe 2

	(4 , F)
	7
	600,898
	-7,602
	Tipe 2

	(3 , A)
	93
	664,323
	4,595
	Tipe 2

	(3 , B)
	75
	821,458
	-0,336
	Tipe 2

	(3 , C)
	57
	638,440
	-5,864
	Tipe 2

	(3 , D)
	37
	636,726
	5,289
	Tipe 2

	(3 , E)
	23
	809,630
	-1,233
	Tipe 2

	(3 , F)
	5
	662,929
	-4,756
	Tipe 2

	(6 , A)
	99
	586,243
	5,387
	Tipe 2

	(6 , B')
	85
	593,311
	7,600
	Tipe 2


4.5.
Perencanaan Fondasi

4.5.1.
Data tanah dan tipe fondasi

Berdasarkan data tanah hasil soil investigation berupa Dutch Cone Penetrometer Test (tes sondir) diketahui bahwa tanah keras (nilai konus qc ( 150 kg/cm2) terletak pada kedalaman sekitar 3,00 meter.


Dengan pertimbangan bahwa letak tanah keras relatif dangkal dan kataegori gedung merupakan gedung bertingkat rendah di mana tinggi gedung hanya 3 lantai maka tipe fondasi yang digunakan yaitu jenis fondasi telapak atau foot plate [9]. Dasar fondasi akan diletakan pada kedalaman sekitar 2,80 meter.

4.5.2
Tegangan ijin tanah

Pada kedalaman sekitar 2,80 meter dimana fondasi telapak akan diletakan nilai konus (qc) menunjukan angka sekitar 130 kg/cm2. Daya dukung ijin tanah untuk fondasi dangkal dengan sembarang lebar fondasi (B) dapat dihitung langsung dengan rumus sederhana sebagai berikut [10] :



[image: image1.wmf]40

c

q

a

q

=




=

[image: image2.wmf]40

2

kg/cm

130




=
3,25 kg/cm2



=
0,3250 N/mm2

4.5.3.
Gaya aksial pada dasar fondasi

Karena fondasi ditanam pada kedalaman 2,80 meter maka gaya aksial pada dasar fondasi mengalami pertambahan akibat kolom yang tertanam dalam tanah, tanah urugan di atas fondasi telapak dan akibat berat sendiri fondasi telapak

4.5.4.
Hasil Perencanaan Struktur Fondasi

Hasil perencanaan struktur fondasi untuk Gedung I dan Gedung II disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Dimensi dan penulangan fondasi Gedung I
	Koordinat
	Tipe
	Dimensi (m)
	Tulangan

	
	fondasi
	Lebar

(B)
	Panjang

(L)
	Tebal

(t)
	Arah x
	Arah y

	(5 , C)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(5 , D)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(5 , E)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(5 , F)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(10 , C)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(10 , D)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(10 , E)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	(10 , F)
	Tipe I
	2,75
	2,75
	0,56
	D16-125
	D16-125

	Koor. lain
	Tipe II
	2,10
	2,10
	0,42
	D16-175
	D16-175


Tabel 10. Dimensi dan penulangan fondasi Gedung II
	Koordinat
	Tipe
	Dimensi (m)
	Tulangan

	
	fondasi
	Lebar

(B)
	Panjang

(L)
	Tebal

(t)
	Arah x
	Arah y

	(5 , C)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(5 , D)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(5 , E)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(5 , F)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(10 , C)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(10 , D)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(10 , E)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	(10 , F)
	Tipe I
	2,40
	2,40
	0,48
	D16-150
	D16-150

	Koor. Lain
	Tipe II
	1,80
	1,80
	0,35
	D16-200
	D16-200


4.6
Tinjauan Volume Struktur Fondasi


Dari Tabel 9 dan Tabel 10 terlihat bahwa baik pada dimensi dan penulangan fondasi terdapat perbedaan antara Gedung I dan Gedung II, sehingga secara otomatis terjadi selisih volume baik pada kebutuhan beton maupun tulangan. Selisih volume beton diakibatkan karena perbedaan dimensi struktur sedangkan selisih volume tulangan diakibatkan karena perbedaan jarak atau jumlah tulanganan.


Selisih volume beton dan tulangan untuk struktur fondasi Gedung I dan Gedung II disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Selisih volume struktur fondasi Gedung I dan Gedung II

	Elemen fondasi
	Volume
	Pengurangan
	% pengurangan

	
	Gedung I
	Gedung II
	volume
	

	Beton (m3)
	115,38
	72,01
	43,36
	37,58

	Tulangan (kg)
	11.364,63
	6.619,02
	4.745,61
	41,76


5.
KESIMPULAN


Beberapa kesimpulan dari penelitian ini antara lain :

1.
Penggunaan beton ringan aerasi pada dinding dan pelat lantai mengakibatkan beban dinding dan beban mati lantai menjadi lebih kecil (berkurang), di mana beban dinding pada Gedung I sebesar 850 kg/m dan pada Gedung II berkurang menjadi 425 kg/m atau berkurang sebesar 50%. Sementara untuk beban mati lantai pada Gedung I sebesar 450 kg/m2 dan pada Gedung II berkurang menjadi sebesar 195,5 kg/m2 atau berkurang sebesar 57%.

2.
Karena beban yang bekerja menjadi lebih kecil (berkurang) maka gaya dalam dan reaksi perletakan struktur gedung juga mengalamai pengurangan. Reaksi perletakan Gedung I pada fondasi Tipe I adalah sebesar 1.867,321 kN, dan pada fondasi Tipe II adalah sebesar 1.087,644 kN. Sementara reaksi perletakan Gedung II pada fondasi Tipe I adalah sebesar 1.349,381 kN, dan pada fondasi Tipe II adalah sebesar 821,458 kN.
3.
Karena reaksi perletakan menjadi berkurang maka dimensi dan penulangan fondasi gedung juga mengalamai pengurangan. Dimensi fondasi Gedung I untuk fondasi Tipe I adalah 2,75 x 2,75 x 0,56 m3 dengan penulangan D16-125 (untuk arah X dan arah Y), dan untuk fondasi Tipe II adalah 2,10 x 2,10 x 0,42 m3 dengan penulangan D16-175 (untuk arah X dan arah Y). Sementara dimensi fondasi Gedung II untuk fondasi Tipe I adalah 2,40 x 2,40 x 0,48 m3 dengan penulangan D16-150 (untuk arah X dan arah Y), dan untuk fondasi Tipe II adalah 1,80 x 1,80 x 0,35 m3 dengan penulangan D16-200 (untuk arah X dan arah Y).

4.
Karena dimensi dan penulangan menjadi berkurang maka volume beton dan tulangan fondasi gedung juga mengalamai pengurangan. Volume fondasi Gedung I adalah 115,38 m3 untuk betonnya dan 11.364,63 kg untuk tulangannya. Sementara volume fondasi Gedung II adalah 72,01 m3 untuk betonnya dan 6.619,02 kg untuk tulangannya.
DAFTAR PUSTAKA
[1]
www.hebel.co.id. 2011. Beton Ringan Aerasi Hebel. Diakses pada 19 Maret 2011, dari http://www.hebel.co.id/
[2]
Atmojo, S.W., dan Wijaya, I.P., 2009. Studi Banding Material Batu Bata dengan Beton Ringan dalam Proses dan Aplikasi, Skripsi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Kristen Petra Surabaya.
[3]
Hidayat, F., 2010. Studi Perbandingan Biaya Material Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan dengan Bata Merah, Media Teknik Sipil, Volume X, Januari 2010, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Hal 36 – 41.

[4]
Hoedajanto, D., Imran, I., dan Aryanto, A., 2007. Kajian Eksperimental Kinerja Panel Lantai dan Panel Dinding Hebel, Seminar dan Pameran HAKI 2007 – Kontruksi Tahan Gempa di Indonesia, (tidak dipublikasikan).

[5]
SNI, 1989, Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung SNI – 1727 – 1989. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta..

[6]
SNI, 2002. Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Rumah dan Gedung SNI 03-1726-2002. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.

[7]
SNI, 2013. Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2013. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.

[8]
Pramono, H., 2007, 12 Tutorial dan Latihan Desain Konstruksi dengan SAP2000. Penerbit Andi, Yogyakarta.

[9]
arsitur.com. 2015. Jenis-Jenis Fondasi Berdasarkan Kedalamannya. Diakses pada 5 Agustus 2021, dari https://www.arsitur.com/2015/09/jenis-jenis-pondasi-berdasarkan.html.

[10]
Ahmad, H. H., 2021. Analisis Daya Dukung Tanah Pada Pondasi Dangkal Dengan Metode L Heminier Dan Meyerhof. Jurnal Penelitian Ipteks Vol. 6 No. 1 Januari 2021 Hal: 1-5. Diakses pada 5 Agustus 2021, dari http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/4171/3156
Selesai





Kesimpulan





Pembahasan





Perencanaan fondasi Gedung II





Perencanaan fondasi Gedung I





Analisis dan desain struktur Gedung II dengan SAP2000 (gaya dalam dan reaksi tumpuan)





Analisis dan desain struktur Gedung I dengan SAP2000 (gaya dalam dan reaksi tumpuan)





Perhitungan pembebanan Gedung I


(Standar : PPIUG 1983 dan SNI 03 – 1726 – 2003)





Preliminary design (pelat lantai, balok, dan kolom)





Pemodelan rangka struktur gedung





Pengumpulan data :


1. Gambar bestek bangunan


2. Volume/biaya struktur gedung


3. Data tanah (sondir test)


4. Karakteristik beton ringan Hebel





Mulai





Perhitungan pembebanan Gedung II


(Standar : PPIUG 1983, www. hebel.co.id, dan SNI 03 – 1726 – 2003)








Halaman Web Techno : http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Techno
Techno  Vol. x, No. x,  Oktober 201x :  xx – xx
Efisiensi Struktur Fondasi Pada Penggunaan Dinding dan Panel Lantai Beton Ringan Aerasi (Iwan Rustendi)

_1689628037.unknown

_1689628056.unknown

